Odpowiedzi na pytania do przetargu dla inwestycji pn.:”Budowa wodociągu Cisownica do Sadów”

- Punkt VI 1.5) SIWZ „wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych- 3 ważniejszych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest budowa m.in. zbiornika wody należy przez to rozumieć, że wykonawca musi się wykazać również robotami w zakresie budowy zbiorników wody?

Tak. Dotyczy to również zbiorników wody

- W przedmiarze cz. Budowlana brak jest pozycji uwzględniającej zbrojenie płyty

stropowej zbiornika. Czy uwzględnić taką pozycję w kosztorysie?

Całe zbrojenie jest ujęte w jednej pozycji. Nie tworzyć nowej pozycji.

- W związku ze zmianami w SIWZ, czy Zamawiający przewiduje udostępnienie

modyfikacji przedmiaru czy Wykonawca powinien samodzielnie dokonać

modyfikacji?

Wykonawca powinien sam dokonać modyfikacji, ale tylko i wyłącznie w tych

punktach, o których była mowa w poprzednich odpowiedziach.

- W związku z tym, że projekt i specyfikacja nie przewiduje dowozu gruntu

(potrzebnego do obsypki zbiorników i pompowni), czy Zamawiający posiada materiał

potrzebny do obsypki.

Obsypkę wykonać gruntem z wykopów pod zbiornik i pompownię. Przy wykopach

osobno gromadzić wierzchnią warstwę a osobno pozostały grunt.