Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na „opracowanie dokumentacji projektowo-koszto rysów ej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Goleszów Dolny"

1.   Jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z art.29ust.l Ustwy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający przedmiot zamówienia opisuje jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Podane w opisie przedmiotu zamówienia dane dotyczące wyłącznie około 400 przyłączy nie są adekwatne do określenia długości sieci jakie Zamawiający przewidział do zaprojektowania, która to długość wpływa na koszt dokumentacji. Prosimy o podanie sieci kanalizacyjnej jaką Zamawiający przewidział w w/w inwestycji.

# Zamawiający nie jest w stanie na tym etapie określić długości sieci

kanalizacyjnej.

# Nie posiadamy koncepcji budowy kanalizacji.

# Do skanalizowania jest obszar 180ha oraz ok. 400 obiektów.

2.   Wyjaśnienie , czy mapy sytuacyjno-wysokościowe, które zgodnie z pkt III ppkt 1.1

opisu przedmiotu zamówienia, zostaną przekazane Wykonawcy, będą mapami do celów projektowych z klauzulą aktualności i będą obejmować cały zakres opracowania.

Wykonawcy zostaną przekazane mapy do celów projektowych z klauzulą Ośrodka geodezyjnego w Cieszynie. Mapy obejmują zasadniczo cały zakres opracowania jednak proszę przewidzieć dokonanie pomiarów geodezyjnych na długości ok. 5OOmb do mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz mapy dla przejścia pod torami kolejowymi w miejscu gdzie będzie konieczne przejście pod torami.

3.   Czy Zamawiający będzie posiadał mapy do celów projektowych z klauzulą aktualności dla terenów PKP

Gmina nie posiada map kolejowych. Tereny kolei są częściowo ujęte na mapach sytuacyjno-wysokościowych.

# GŁÓWNY SPECJALIS1*V

nwestycjl Pekoloapznwcn