Miejscowosc………………………….data…………………………………………….

| ZAMAWIAJĄCY: Gmina Goleszów Ul 1 Maja 5 43-440 Goleszów |  |
| --- | --- |

Przedmiar

NAZWA ZAMOWIENIA: Modernizacja budynku przedszkola  w Dzięgielowie

Kod Słownika Zamówień i nazwa-podstawowy: 45214210-5

Data Oprac przedmiaru.: 2008-05-08

Adres obiektu budowlanego: ,Dziegielow ul Cieszy ńska

Działy  robót: wg CPV;

·	Kod CPV: 45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

·	Kod CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe

·	Kod CPV: 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

·	Kod CPV: 45261320-3 Kładzenie rynien

·	Kod CPV: 45261920-9 Konserwacja dachów

·	Kod CPV: 45324000-4 Tynkowanie

·	CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

·	Kod CPV: 45111240-2 Roboty w zakresie  odwadniania gruntu

·	Kod CPV: 45442110-1 Malowanie budynków

·	Kod CPV: 45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej

Tytuł / Rodzaj robót: roboty remontowe

Tytuł / Rodzaj robót:

Podstawa opracowania:	KNNR 3, KNR 2-02, KNKRB 02, KNNR Wacetob 3, KNR 2-02U, KNR 4-01, KNR 00-15, KNNR 2, KNR 2 02I, KNKRB 01, Orgbud 918, KNR 4-01I, AW, KNR S02U, KNR 2-02W, KNR 2-18W, KNR 4-04I, KNR 00-13, KNKRB 03, KNR 4-01W, KNR 0-26

Waluta:	PLN

WARTOŚC KOSZTORYSOWA

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN |  |
| Koszty pośr. od R | 70,00 % |  |
| Koszty pośr. od S | 70,00 % |  |
| Zysk od R | 10,00 % |  |
| Zysk od S | 10,00 % |  |
| Zysk od KR | 10,00 % |  |
| Zysk od KS | 10,00 % |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |
| Wartosc kosztorysowa (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |
| Wartość kosztorysowa brutto dla orientacji zamawiającego | PLN |  |

Słownie:

| Sporządził przedmiar: | Wykonawca ....................................................... |
| --- | --- |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU( ROBÓT)

1.	KRÓTKI OPIS TECHNICZNY –

·	Wykonanie wymiany pokrycia dachu

·	Wymiana elementow konstrukcyjnych wiezby

·	Wykonanie wiezby na daszku i werandzie

·	Wykonanie drenazu oraz odwodnienia kanalizacji deszczowej wraz ze studnia chlonną

·	Wymiana rynien i rur spustowych

·	Wykonanie instalacji odgromowej

·	Odnowienie elewacji budynku lacznei z cokolem

·	Wymiana drzwi wejściowych na PCW

2.	ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną,z przetarciem tynków z przygotowaniem powierzchni

345,79 m2

Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną.

467,90 m2

Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. roboty rozbiorkowe + transport gruzu z rozbiórki Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; |
| --- |
| 1 | Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku | 413,94 m2 |
| 2 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | 45,30 m |
| 3 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | 45,00 m |
| 4 | K Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą | 45,00 m3 |
| 2. wymiana elementów wieźby dachu Kod CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych |
| 5 | Wymianę krokwi zwykłych do 50% i krokwi koszowych lub narożnych Charakterystyka Robót: SST-B-01 | 150,00 m2 |
| 6 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej.Nadbitki,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem (Orgbud W-wa) | 1,50 m3 |
| 7 | Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,łatami iglastymi nasyconymi 38x50 mm kl.II (Orgbud W-wa) | 413,94 m2 |
| 8 | Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,przybicie deski czołowej (Orgbud W-wa) | 45,30 m |
| 9 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej- okapy i wiatrownice | 167,90 m2 |
| 1. | 45,3*1,5*2+16*1*2 |  |  |  | 167,90 |
| 3. konserwacja wiezby dachowej Kod CPV: 45261920-9 Konserwacja dachów |
| 10 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi Charakterystyka Robót: SST-B-02 | 827,80 m2 |
| 1. | 413,9*2 |  |  |  | 827,80 |
| 4. wykonanie daszku nad wejsciem glownym oraz weranda z tylu budynku |
| 11 | Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Krokwie zwykłe (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) | 2,50 m3 |
| 12 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | 54,00 m2 |
| 1. | 6+6*8 |  |  |  | 54,00 |
| 5. roboty pokrywcze Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych |
| 13 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii Charakterystyka Robót: SSt-B-04 | 413,90 m2 |
| 14 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Płyty dachowe o wymiarach 1,32x0,41 m | 467,90 m2 |
| 1. | 413,9+54 |  |  |  | 467,90 |
| 15 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Wiatrownice boczne | 36,55 m |
| 16 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Blacha okapowa | 55,30 m |
| 1. | 45,3+10 |  |  |  | 55,30 |
| 17 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Gąsiory owalne | 27,60 m |
| 6. obrobki blacharskie |
| 18 | Obróbki z balchy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm kolo kominow | 70,80 m2 |
| 19 | Obróbki wyłazów dachowych z blachy ocynkowanej | 0,02 100 szt |
| 20 | Obróbki wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej | 0,02 100 szt |
| 7. remont kominów Charakterystyka Robót: SST-B-04 Kod CPV: 45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej |
| 21 | Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 X 1/2 cegły | 4,32 m3 |
| 1. | 1,2*1,2*1,5*2 |  |  |  | 4,32 |
| 8. wymiana rynien spustowych Charakterystyka Robót: SST-B-05 Kod CPV: 45261320-3 Kładzenie rynien |
| 22 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 12 cm. | 45,30 m |
| 23 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm,okrągłe o średnicy 12cm. | 45,00 m |
| 9. lawy kominiarskie i wylazy dachowe |
| 24 | Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych 2 szt o 1,5 m | 3,00 m |
| 25 | (AW) AW 0 wykonanie wlazow dachowych 2 szt do ok. 1 m2 | 2,00 m2 |
| 10. remont instalacji odgromowej |
| 26 | (AW) AW wykonanie instalacji odgromowej Kod CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne | 1,00 |
| 11. wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z dołem chlonnym |
| 27 | Wykopy o głębokości do 1,0 m wraz z zasypaniem urobku Kategoria gruntu IV | 84,00 m |
| 28 | Studnie kanalizacyjne , dla kanału o średnicy: do 150 mm | 4,00 szt |
| 29 | Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w gotowych wykopach, na zewnątrz budynków | 84,00 m |
| 1. | 10+13+7+4+14+10+6+12+8 |  |  |  | 84,00 |
| 30 | Studnie rewizyjne o głębokości 3 m z kręgów żelbetowych wysokości 900 mm,średnicy 1000 mm,wykonywane metodą studniarskąw gruntach kategorii I-II | 1,00 szt |
| 12. odnowienie elewacji budynku+wymiana stolarki okiennej poddasze oraz piwnica |
| 31 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną,z przetarciem tynków z przygotowaniem powierzchni | 345,79 m2 |
| 1. | 4*(21,5+13+7,25+5,5+8+5,5+6,4+13)+13*5*0,5*2 |  |  |  | 385,60 |
| 2. | minus otwory |  |  |  |  |
| 3. | -(14*1,2*1,8+1,6*2,3+1,1*1,1+0,8*0,4*5+1*2+0,6*1,8) |  |  |  | -39,81 |
| 32 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach,filarach i pilastrach | 20,00 m2 |
| 33 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.II (wap.suchogasz.) w 1 miejscu do 1 m2,ścian,loggii,balkonów,podłoża z cegły,pustaków ceramicznych,gazo- i pianobetonów | 20,00 m2 |
| 34 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową zawierającą kwarc | 345,00 m2 |
| 35 | Dwukrotne malowanie chemoodporne emalią poliwinylową powierzchni metalowych ponad 0,50 m2 | 5,00 m2 |
| 36 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych oraz okien na poddaszu | 13,82 m2 |
| 1. | 2,9+2+1,5*1,3*4+0,4*0,7*4 |  |  |  | 13,82 |
| 13. Zabezpieczenie oraz uszczelnienie cokołu Kod CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne |
| 37 | Spoinowanie murów z kamienia łamanego, bez wykucia spoin- ubytki Charakterystyka Robót: SST-B-1.6 | 42,32 m2 |
| 1. | 0,8*12+18*1+0,8*0,4+0,8*18 |  |  |  | 42,32 |
| 38 | Impregnacja elewacji - metoda natryskowa. Dwukrotne wykonanie impregnacji powierzchni Charakterystyka Robót: SST-B-1-2 | 42,32 m2 |
| 14. rusztowanie- roboty tymczasowe |
| 39 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | 450,0 m2 |
| 40 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | 450,00 m2 |
| 15. montaz sniegolapów |
| 41 | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu Ok. 23 szt | 23,00 m |

TABELA przedmiarowa

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr szczegółowej Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Roboty rozbiorkowe + transport gruzu z rozbiórki Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; |  |  |  |  |
| 1 |  | SST-B-1-1 | Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku | 413,94 | m2 |  |  |
| 2 |  | SST-B-1-1 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | 45,30 | m |  |  |
| 3 |  | SST-B-1-1 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | 45,00 | m |  |  |
| 4 |  | SST-B-1-1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą | 45,00 | m3 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  |  | wymiana elementów wieźby dachu Kod Słownika Zamówień: 45261100-5 |  |  |  |  |
| 5 |  | SST-B-01 | Wymianę krokwi zwykłych do 50% i krokwi koszowych lub narożnych | 150,00 | m2 |  |  |
| 6 |  | SST-B-01 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej.Nadbitki,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.Transport wewnętrzny materiałów żurawiem (Orgbud W-wa) | 1,50 | m3 |  |  |
| 7 |  | SST-B-01 | Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,łatami iglastymi nasyconymi 38x50 mm kl.II (Orgbud W-wa) | 413,94 | m2 |  |  |
| 8 |  | SST-B-01 | Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,przybicie deski czołowej (Orgbud W-wa) | 45,30 | m |  |  |
| 9 |  | SST-B-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej- okapy i wiatrownice | 167,90 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  |  | konserwacja wiezby dachowej Kod Słownika Zamówień: 45261920-9 |  |  |  |  |
| 10 |  | SST-B-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi | 827,80 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  |  | wykonanie daszku nad wejsciem glownym oraz weranda z tylu budynku |  |  |  |  |
| 11 |  | SST-B-0-1 | Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Krokwie zwykłe (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) | 2,50 | m3 |  |  |
| 12 |  | SST-B0-1 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | 54,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  |  | roboty pokrywcze Kod Słownika Zamówień: 45261210-9 |  |  |  |  |
| 13 |  | SSt-B-04 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | 413,90 | m2 |  |  |
| 14 |  | SSt-B-04 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Płyty dachowe o wymiarach 1,32x0,41 m | 467,90 | m2 |  |  |
| 15 |  | SSt-B-04 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Wiatrownice boczne | 36,55 | m |  |  |
| 16 |  | SSt-B-04 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Blacha okapowa | 55,30 | m |  |  |
| 17 |  | SSt-B-04 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Gąsiory owalne | 27,60 | m |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  |  | obrobki blacharskie |  |  |  |  |
| 18 |  | SSt-B-04 | Obróbki z balchy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm kolo kominow | 70,80 | m2 |  |  |
| 19 |  | SSt-B-04 | Obróbki wyłazów dachowych z blachy ocynkowanej | 0,02 | 100 szt |  |  |
| 20 |  | SSt-B-04 | Obróbki wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej | 0,02 | 100 szt |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  |  | remont kominów Kod Słownika Zamówień: 45331211-8 |  |  |  |  |
| 21 |  | SST-B-05 | Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 X 1/2 cegły | 4,32 | m3 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  |  | wymiana rynien spustowych Kod Słownika Zamówień: 45261320-3 |  |  |  |  |
| 22 |  | SST-B-04 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 12 cm. | 45,30 | m |  |  |
| 23 |  | SST-B-04 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm,okrągłe o średnicy 12cm. | 45,00 | m |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  |  | lawy kominiarskie i wylazy dachowe Kod Słownika Zamówień: 45311000-0 |  |  |  |  |
| 24 | KNR 4-01 0416-01-040 | SST-B-05 | Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych 2 szt po ok 1,5 m | 3,00 | m |  |  |
| 25 | (AW) AW 0 | SST-B-05 | wykonanie wlazow dachowych 2 szt o pow.1,0 m | 2,00 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  |  | remont instalacji odgromowej |  |  |  |  |
| 26 | (AW) AW | SST-B-07 | wykonanie instalacji odgromowej | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 11 |  |  | wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z dołem chlonnym |  |  |  |  |
| 27 |  | SST-B-08 | Wykopy o głębokości do 1,0 m wraz z zasypaniem urobku Kategoria gruntu IV | 84,00 | m |  |  |
| 28 |  | SST-B-08 | Studnie kanalizacyjne , dla kanału o średnicy: do 150 mm | 4,00 | szt |  |  |
| 29 |  | SST-B-08 | Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w gotowych wykopach, na zewnątrz budynków | 84,00 | m |  |  |
| 30 |  | SST-B-08 | Studnie rewizyjne o głębokości 3 m z kręgów żelbetowych wysokości 900 mm,średnicy 1000 mm,wykonywane metodą studniarskąw gruntach kategorii I-II | 1,00 | szt |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Oodnowienie elewacji budynku+wymiana stolarki okiennej poddasze · Kod CPV: 45442110-1 Malowanie budynków |  |  |  |  |
| 31 |  | SST-B-09 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną,z przetarciem tynków z przygotowaniem powierzchni | 345,79 | m2 |  |  |
| 32 |  | SST-B-2,1 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach,filarach i pilastrach | 20,00 | m2 |  |  |
| 33 |  | SST-B-2,1 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.II (wap.suchogasz.) w 1 miejscu do 1 m2,ścian,loggii,balkonów,podłoża z cegły,pustaków ceramicznych,gazo- i pianobetonów | 20,00 | m2 |  |  |
| 34 |  | SST-B-09 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową zawierającą kwarc | 345,7 | m2 |  |  |
| 35 |  | SST-B-09 | Dwukrotne malowanie chemoodporne emalią poliwinylową powierzchni metalowych ponad 0,50 m2 | 5,00 | m2 |  |  |
| 36 |  | SST-B-10 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych oraz okien na poddaszu | 13,82 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Zabezpieczenie oraz uszczelnienie cokołu Kod Słownika Zamówień: 45453100-8 |  |  |  |  |
| 37 |  | SST-B-0,9 | Spoinowanie murów z kamienia łamanego, bez wykucia spoin- ubytki | 42,32 | m2 |  |  |
| 38 |  | SST-B-0,9 | Impregnacja elewacji - metoda natryskowa. Dwukrotne wykonanie impregnacji powierzchni | 42,32 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 14 |  |  | rusztowanie- roboty tymczasowe |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | 450,0 | m2 |  |  |
| 40 |  |  | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | 450,0 | m2 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 15 |  |  | montaz sniegolapów |  |  |  |  |
| 41 |  | SST-B-05 | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu | 23,00 | m |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | roboty rozbiorkowe + transport gruzu z rozbiórki Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | wymiana elementów wieźby dachu Kod Słownika Zamówień: 45261100-5 Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| 3. | konserwacja wiezby dachowej Kod Słownika Zamówień: 45261920-9 Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| 4. | wykonanie daszku nad wejsciem glownym oraz weranda z tylu budynku Ilość r-g: 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | roboty pokrywcze Kod Słownika Zamówień: 45261210-9 Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| 6. | obrobki blacharskie Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| 7. | remont kominów Charakterystyka Robót: SST-B-04 Kod Słownika Zamówień: 45331211-8 Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| 8. | wymiana rynien spustowych Charakterystyka Robót: SST-B-05 Kod Słownika Zamówień: 45261320-3 Ilość r-g: 71,3627 |  |  |  |  |  |
| 9. | lawy kominiarskie i wylazy dachowe Kod Słownika Zamówień: 45311000-0 Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| 10. | remont instalacji odgromowej Ilość r-g: 0,0000 |  |  |  |  |  |
| 11. | wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z dołem chlonnym Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| 12. | odnowienie elewacji budynku+wymiana stolarki okiennej poddasze oraz piwnica Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| 13. | Zabezpieczenie oraz uszczelnienie cokołu Kod Słownika Zamówień: 45453100-8 Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| 14. | rusztowanie- roboty tymczasowe Ilość r-g: |  |  |  |  |  |
| 15. | montaz sniegolapów Ilość r-g: 5,2900 |  |  |  |  |  |

| Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty pośr. od R |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośr. od S |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od R |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od S |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KR |  |  |  |  |  |  |
| Zysk od KS |  |  |  |  |  |  |
| Pozycje z narzutami | PLN |  |  |  |  |  |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT | 22,00 % |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  |