Numer sprawy UG-154   					Goleszów 23.10.2009 r.

Dotyczy: odpowiedzi na  pytania  ,które wpłynęły w ramach ogłoszonego przetargu na :”Remont drogi gminnej ul. Długiej w Puńcowie etap I-  wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D 7 do wylotu do rzeki Puńcówki „.

Pytanie 1

Czy w tym roku musi być wykonana jakaś część robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w Puńcowie, czy obowiązuje jedynie termin wykonania całości  do 31 maja 2010 roku. ?

Odpowiedź.

Zgodnie z zamieszczonym w dokumentacji przetargowej Harmonogramem rzeczowo-finansowym część robót jest przewidziana  do wykonania i zafakturowania w roku 2009,a zakończenie całości prac  zaplanowano do 31 maja 2010 roku.

Pytanie 2

W zamówieniu mowa jest o osadniku-moje pytanie czy to jest osadniik części stałych ( np. piasku ) czy separator ropopochodnych ?

Odpowiedź.

Osadnik objęty zamówieniem  winien być osadnikiem części stałych ( np. piasku ).

Pytanie  3

W kosztorysie jest pozycja podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem moje pytanie co jest rozumiane przez słowo spoiwo ( smołówka  czy po prostu warstwa klińca ) ?

Odpowiedź

Proszę uwzględnić w kosztorysie stabilizowanie spoiwem – smołówką .